**مشخصات پمپ ها در تعمیرات اساسی واحد 2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **نام** | **AKS** | **نوع** | **تعداد** | **نحوه نصب** |
| **1** | **فیدپمپ** | **RL11/12/13 D010** | **سانتریفوژ 12 مرحله ای**  **به همراه کوپلینگ هیدرولیکی، 2 پمپ روغن دنده ای و یک پمپ روغن سانتریفوژ** | **3** | **افقی با کوپلینگ هیدرولیکی** |
| **2** | **کندانس اصلی** | **RM11/12D010** | **سانتریفوژ 4 مرحله ای** | **2** | **افقی** |
| **3** | **کندانس کمکی تقطیرات استیم ایر هیتر** | **RK47D010/020** | **سانتریفوژ 5 مرحله ای** | **2** | **عمودی با محور رابط و داخل چاهک** |
| **4** | **امپتی درین تانک** | **RT10D010** | **سانتریفوژ 5 مرحله ای** | **1** | **عمودی و داخل چاهک** |
| **5** | **خنک کن مدار بسته** | **VH02/03/04** | **سانتریفوژ تک مرحله ای** | **3** | **افقی** |
| **6** | **درین کلکتینگ تانک** | **SD23/24D001** | **سانتریفوژ تک مرحله ای** | **2** | **افقی** |
| **7** | **آب جبرانی** | **RU32D010** | **سانتریفوژ تک مرحله ای** | **1** | **افقی** |
| **8** | **تقطیرات تانک کروی** | **RK38D020** | **سانتریفوژ 3 مرحله ای** | **1** | **افقی** |
| **9** | **کف کش** | **UL10D010** | **سانتریفوژ تک مرحله ای** | **1** | **عمودی** |